OBRAZAC 1

Naručilac: **„Parking servis“ d.o.o. Tivat**

Broj: **404-174**

Mjesto i datum: **Tivat, 22.02.2019. godine**

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“ br. 49/17), „Parking servis“ d.o.o. Tivat dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac:  „Parking Servis“ d.o.o. Tivat | Lice/a za davanje informacija:  Branka Terzić |
| Adresa:  Bonići br.1 | Poštanski broj:  85320 |
| Sjedište:  Tivat | PIB (Matični broj):  03136094 |
| Telefon:  +382 69 178 003 | Faks:  / |
| E-mail adresa:  parkingservistivat@gmail.com | Internet stranica (web):  www.parkingservistivat.me |

**II Predmet javne nabavke**

🞎 Robe

**III Opis predmeta javne nabavke**

|  |
| --- |
| SMART sistem - punionica  31000000-6 Elektricni uredaji, aparati, oprema i potrošna roba |

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om: **7.000,00 €.**

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| 1 | SMART sistem - punionica | -Standardno punjenje 1 električnog vozila bilo koje vrste unutar ~90 minuta  -1x visoko kvalitetna sedmeropolna utičnica (32A, maksimalna snaga 22kW na trofaznom priključku, odnosno 7,4 kW na jednofaznom priključku) shodno IEC 62196-2 i IEC61851 standardima  -Način autorizacije i naplate: PIN, RFID, SMS i APP, opcionalno (plug & charge)  -Vrste konektivnosti: Ethernet, GSM, WiFi, PLC  -Kolor LCD displej, 3,5inča sa višejezičnim opcijama i mogućnošću geolokacijskog oglašavanja  -Aluminijumski okvir sa visokim stepenom zaštite od vandalizma (IK 08) i od vremenskih ekstremnih uslova (-20°C +70°C), vlažnost 95%  -Zaštita utičnice: nadstrujna, diferencijalna (Δ30mA)  -Zidni nosač, vijci i ostala oprema uključena u punionicu  -Komplet RFID kartica (ISO Mifare 13,56MHz UltraLight) | kom | 1 |

**VI Način plaćanja**

**Virmanski,** do 60 dana nakon prijema fakture

**VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:**

|  |
| --- |
| 30 dana od dana zaključivanja ugovora. |

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🞎 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 09:00 do 11:00 sati, zaključno sa danom 04.03.2019. godine do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 04.03.2019. godine u 12:30 sati, u prostorijama „Parking servisa” d.o.o. na adresi Bonići br.1 Tivat.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bonići br.1.

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Bonići br.1.

🞎 elektronskim putem na e-mail adresu: parkingservistivat@gmail.com.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

|  |
| --- |
| 10 dana od dana otvaranja ponuda. |

**XI Druge informacije**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji dostavi:

1) dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaz izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi traženi dokazi, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

**Napomena:** Potpisivanjem **Izjave** Ponuđač garantuje da ispunjava sve tražene uslove iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.

Službenica za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

Branka Terzić, s.r. Slaviša Ognjanović, s.r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_